Объект:

«Отель в г. Сочи на участке проектирования, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Виноградная, 14, кадастровый номер 23:49:0203016:28».

Адрес объекта: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Виноградная, д. 14

Техническое задание

ПРИМЕЧАНИЕ:

Объемы, указанные в форме коммерческого предложения, приложенных к данному Техническому заданию, рассчитаны сотрудниками ПТО ООО «Специализированный застройщик Красмашевский» и подлежат обязательному пересчету согласно рабочей документации. В случае несоответствия объемов, возникновения технических вопросов, замечаний к техническим решениям, указанным в рабочей документации, а также их соответствию действующим отраслевым нормам необходимо в письменном виде, направить свои замечания в адрес ООО «Специализированный застройщик Красмашевский» (info@vavilon.group) до проведения тендера.

Замечания и предложения необходимо направлять на официальном бланке организации за подписью уполномоченного представителя (руководителя организации или структурного подразделения) на следующий адрес электронной почты: info@vavilon.group

- Период выполнения работ:

- Изготовление, поставка и монтаж ограждений, навесов и декоративных металлических элементов фасада - с 01.06.2024г. по 15.08.2024г. (75 дней)

- Гарантийные обязательства:

- Учесть, что гарантийный срок на качество выполненных работ и материалов составляет 5 лет (60 месяцев).

- Контактная информация:

- По вопросу посещения объекта и порядку организации работ обращаться к начальнику строительного участка Корелову Дмитрию Николаевичу по тел.: +7 988 507-97-77

- По техническим вопросам обращаться к начальнику ПТО Рожетдиновой Ирине Михайловне по тел.: +7-921-759-74-21; +7-938-888-08-71

- По вопросам проведения тендера обращаться к руководителю тендерного отдела Мациной Татьяне Константиновне по тел.: +7-938-493-90-50

- При расчете коммерческого предложения необходимо учесть следующее:

  - Полный комплекс работ на изготовление, поставку и монтаж ограждений, навесов и декоративных металлических элементов фасада выполнять в объеме и в соответствии с рабочей документацией, данным техническим заданием и формой коммерческого предложения.

  - Производство комплекса работ на изготовление, поставку и монтаж ограждений, навесов и декоративных металлических элементов фасада необходимо выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

  - До начала производства работ необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий.

  - В соответствии с данным техническим заданием, формой коммерческого предложения необходимо выполнить следующий комплекс работ:

  - Технология выполнения комплекса работ:

Выполнить изготовление, поставку и монтаж ограждений, навесов и декоративных металлических элементов фасада:

- Металлические конструкции ограждений балконов ОГБв-1, ОГБв-2, ОГБв-9, ОГБв-10, ОГБв-11; ОГБв-12; для установки ограждений балконов выполнить сверление отверстий Ø10мм L=75мм. Антикоррозионную защиту выполнять в соответствии с СП 28.13330.2012.                           Перед нанесением защитных покрытий поверхности стальных конструкций должны быть обезжирены и очищены от загрязнений и окислов. Поверхности покрыть цинковым грунтом в один слой и полимерно-порошковой краской в один слой. Цвет – RAL 7016 муар (антрацит).

Необходимо провести испытания не менее двух анкеров на каждой из изготавливаемой конструкций на нагрузку 1,18 тс. Испытания оформить актом с предоставлением Заказчику.

2) Металлические конструкции навеса Мн-1 со стеклянными панелями (8М1 зак.8м1зак. 3 ПЛ EVA); перед изготовлением Мн-1 уточнить фактическое положение железобетонных конструкций; для установки Мн-1 выполнить сверление: 10 шт отверстий Ø18мм L=135мм(на 1 навес); 4шт отверстий Ø22мм L=165мм(на 1 навес); 14 шт отверстий Ø12мм L=120мм (на 1 монолитный участок).

Необходимо провести испытания не менее двух анкеров MKT BZ plus 16-15-35/135 А4 на нагрузку – 2,55 тс; не менее двух анкеров MKT BZ plus 20-30/165 А4 на нагрузку – 3,43 тс. Испытания оформить актом с предоставлением Заказчику.

3) Металлические конструкции навеса Мн-2 со стеклянными панелями (8М1 зак.8м1зак. 3 ПЛ EVA); перед изготовлением Мн-2 уточнить фактическое положение железобетонных конструкций; для установки Мн-2 выполнить сверление: 8 шт отверстий Ø16мм L=120мм; 8 шт отверстий Ø12мм L=100мм;               8 шт отверстий Ø20мм L=135мм.

Необходимо провести испытания не менее двух анкеров каждого типа на нагрузку:

- Для анкера MKT BZ plus 20-30/165 А4 на нагрузку – 2,68 тс;

- Для анкера MKT BZ plus 16-15-35/135 А4 на нагрузку – 1,86 тс;

- Для анкера MKT BZ plus 12-15-35/110 А4 на нагрузку – 1,08 тс;

Испытания оформить актом с предоставлением Заказчику.

4) Монолитных участков МУ1 (полный комплекс работ) для навесов МН-1.

5) Декоративные металлические элементы фасада:

- необходимо покрыть цинковым грунтом в один слой и полимерно-порошковой краской в один слой – цвет RAL 7016 муар (антрацит);

- системы крепления декоративных металлических элементов разрабатываются производителем.

  - Перед изготовлением конструкций согласовать с Заказчиком все технические характеристики конструкций ограждений.

  - Все применяемые материалы должны соответствовать требованиям законодательства по радиационной защите населения, должны быть не горючим и принимаются в соответствии с СП 31-112-2004 п.6.3.5, п. 6.3.6.

  - Все прямо непоименованные в форме коммерческого предложения позиции, необходимые для полного выполнения работ (в т.ч. стоимость необходимых материалов и оборудования) по Техническому заданию и рабочей документации, считаются учтенными в единичных расценках и входят в итоговую стоимость коммерческого предложения.

  - В коммерческом предложении также должны быть учтены все мероприятия по подготовке участка работ (локальное освещение места производства работ, защита ранее смонтированных конструкций, оборудования, изделий от повреждений при производстве работ и прочее).

  - Подрядчик обеспечивает разработку ППР, согласованного в установленном порядке.

  - Работы выполнять в соответствии с рабочей документацией, отступления от принятых проектных решений необходимо согласовать с Заказчиком.

  - Складирование материала и оборудования в соответствии с действующими нормами и на специально отведенной территории или помещениях. Ответственность за сохранность располагаемого материала и оборудования несет Исполнитель.

  - Бытовые помещения поставляются и подключаются к временным инженерным сетям силами и механизмами подрядной организации (точки подключения определяет Заказчик). Все потребляемые Исполнителем ресурсы (вода, эл. энергия) подлежат ежемесячной компенсации Заказчику по счетчикам, либо расчет по договоренности с Заказчиком.

  - Исполнитель осуществляет закупку основных материалов, доставку, разгрузку, складирование и подъем материалов и изделий к месту монтажа вышеуказанных металлоконструкций с использованием собственных грузоподъемных механизмов.

  - Исполнитель обеспечивает поставку на объект, монтаж, демонтаж и вывоз средств подмащивания.

  - Исполнитель предоставляет свой инструмент, технологическую оснастку, приспособления, строительные леса и лестницы, средства подмащивания, выносные или навесные площадки, подъемники, рабочую силу, расходные материалы, машины и механизмы, необходимые для выполнения Работ.

  - Подрядчик самостоятельно, за свой счет привлекает для производства работ спецтехнику, в том числе арендованную.

  - При использовании в производстве работ фасадных подъемников (люлек) – приспособления должны пройти техническое освидетельствование, зарегистрированы в территориальных органах Ростехнадзора и получены разрешения на допуск в работу. Исполнитель обеспечивает содержание фасадных подъемников (люлек) в исправном состоянии и безопасные условия работы путем организации надлежащего контроля, технического обслуживания и ремонта.

  - Обеспечить рабочих, использующих подъемники, подвесные люльки страховочными привязями и контролировать правильность их применения.

  - Используемые в соответствии с ППР выносные или навесные грузоприемные площадки должны соответствовать всем требованиям ГОСТ, специально промаркированы и снабжены техническим паспортом, пройти испытания в установленном порядке, зафиксированы в журнале учета используемых выносных (навесных) площадок. Исполнитель обеспечивает содержание грузоприемных площадок в исправном состоянии и безопасные условия работы путем организации надлежащего контроля, периодических осмотров и ремонта.

  - Подрядчик самостоятельно осуществляет сбор в контейнер, и организовывает вывоз за строительную площадку для утилизации образовавшийся мусора на указанном в техническом задании объекте.

  - Подрядчик самостоятельно обеспечивает и несет ответственность за соблюдение персоналом на территории строительной площадки Заказчика необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, пожарной и экологической безопасности объектов.

  - Подрядчик обеспечивает сопутствующие расходные материалы (включая крепежные изделия), необходимые для производства указанных работ с учётом норм расхода самостоятельно, за свой счет.

- Требования к Исполнителю работ.

  - Наличие действующего свидетельства о допуске к производству данного вида работ, выданного СРО с обязательным содержанием допуска к видам работ по предмету данного тендера, утвержденного приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 №624 с изменениями, внесенными приказом Министерства регионального развития РФ от 23.06.2010г № 294.

  - Коммерческое предложение Исполнителя должно включать стоимость оплаты электроэнергии, вывоз мусора, обслуживание туалетных кабин и прочие расходы, связанные с нахождением Исполнителя на строительной площадке.

  - Исполнитель обязан обеспечить необходимым количеством обученного и аттестованного персонала, имеющего право выполнения специальных работ, а также ИТР с правом быть производителями и руководителями работ.

  - Персонал Исполнителя для выполнения данных видов работ должен иметь:

- действующие удостоверения и копии протоколов проверки знаний по охране труда;

- действующие удостоверения по пожарной безопасности;

- персонал Исполнителя, привлекаемый к выполнению работ, должен иметь медицинский допуск к выполнению работ, учитывающий специфику, местоположение и характер оборудования. Все допуски должны заканчиваться после окончания выполнения Работ, предусмотренных настоящим техническим заданием.

  - Для выполнения Работ персонал Исполнителя должен быть укомплектован средствами индивидуальной защиты, разрешенными к применению при выполнении Работ.

  - Привлечение иностранной рабочей силы возможно при условии предоставления полного пакета документов согласно действующего законодательства.

  - Изделия и материалы, а также комплект инструментов и оборудования для производства работ должны быть укомплектованы технической документацией и сертификатами в полном объеме, предусмотренном СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СП 68.13330.2011 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»

  - Испытательное оборудование и средства измерений, которые будут применяться для выполнения работы, должны иметь паспорта и действующие свидетельства поверки.

  - Исполнитель за счёт собственных сил и средств производит обустройство площадки складирования конструкций и путей движения собственных (арендованных) грузоподъемных механизмов необходимых для проведения монтажных работ.

  - Ведение специальных журналов, проведение лабораторных исследований и испытаний оборудования, с предоставлением технических отчетов.

  - Подача заявок на выдачу давальческого материала (при необходимости) осуществляется не позднее чем за 7 дней до начала этапа производства работ.

  - Выполнение работ подтверждается подписанием акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма №КС-3), при необходимости М-29, КС6а, оформляемых в установленном порядке, только после передачи полного пакета исполнительной документации в 4-х экземплярах.

- Требования по завершению работ.

  - Предоставление комплекта исполнительной документации (включая в электронном виде в формате разработки и скан подписанного комплекта в формате «pdf») в 5-ти экземплярах, ежемесячно для подачи фактического выполнения за отчетный период (акты освидетельствования скрытых работ послойно с указанием осей и отметок; сертификаты соответствия, декларации о соответствии, протоколы испытаний, паспорта качества на основные и расходные материалы; санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности; исполнительные геодезические схемы и т.д.), оформленной в установленном порядке, отвечающей требованиям РД-11-02-2006, РД-11-05-2007, согласно действующим строительным нормам и правилам, а также требованиям Комитета Государственного Строительного надзора г. Сочи.

- Дополнительные требования к Исполнителю (Подрядчику) работ для заключения договора.

  - Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени юридического лица. Копии учредительных документов.

  - Акт приема-передачи площадки для строительства по установленной форме.

  - График финансирования по форме Заказчика.

  - График производства работ.

- Приложение:

  - Форма коммерческого предложения «Комплекс работ на изготовление, поставку и монтаж ограждений, навесов и декоративных металлических элементов фасада» – на 5-ти листах.

  - Рабочая документация в электронном виде:

- МР-1505-00-АР2.6 Изм.9 «Фасады. Витражи. Ограждения наружные» (на 45-и листах);

- МР-1505-00-КМ2.1 Изм.5 «Надземная часть. Конструкции металлические», л.2,4,5,11,12,14 (на 6-и листах).

Подготовил:

Ведущий инженер ПТО

ООО «Специализированный застройщик

Красмашевский» 								_____________/Кирикова А.Н.

Проверил:

Начальник строительного участка

ООО «Специализированный застройщик

Красмашевский»										/Корелов Д.Н.

Согласовал:

Начальник ПТО

ООО «Специализированный застройщик

Красмашевский»										/Рожетдинова И.М.

Согласовал:

Заместитель директора по строительству

ООО «Специализированный застройщик

Красмашевский»										/Крупнов А.С.