Объекты застройки: "Объект культурного наследия регионального значения «Санаторий им. Кирова, где в годы Великой Отечественной войны размещались госпитали №3206, 3183», 1941-1945 годы"

Адрес объекта: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Виноградная, д. 14

Техническое задание

ПРИМЕЧАНИЕ:

Объемы, указанные в форме коммерческого предложения, приложенных к данному Техническому заданию, рассчитаны сотрудниками ПТО ООО «Специализированный застройщик «Красмашевский» и носят справочный характер и подлежат обязательному пересчету согласно рабочей документации. В случае несоответствия объемов, возникновения технических вопросов, замечаний к техническим решениям, указанным в рабочей документации, а также их соответствию действующим отраслевым нормам необходимо в письменном виде, направить свои замечания в адрес ООО «Специализированный застройщик «Красмашевский» до проведения тендера.

Замечания и предложения необходимо направлять на официальном бланке организации за подписью уполномоченного представителя (руководителя организации или структурного подразделения) на следующий адрес электронной почты: adm@argroup.su

- Период выполнения работ:

- Комплекс работ по устройству асфальтобетонного покрытия внутреннего проезда от              ул. Госпитальная до корпуса 5 (Литер Д)

- с 28.10.2024 г. по 15.11.2024 г. (19 дней).

- Учесть, что гарантийный срок на качество выполненных работ и материалов составляет 60 месяцев.

- Контактная информация:

- По вопросу посещения объекта и порядку организации работ обращаться к начальнику строительного участка Кочеву Владимиру Геннадьевичу по тел.: +7-918-000-16-18

- По техническим вопросам обращаться к начальнику ПТО Касперавичус Роману Борисовичу по тел.: +7-960-477-32-23

- По вопросам проведения тендера обращаться к руководителю тендерного отдела Мациной Татьяне Константиновне по тел.: +7-938-493-90-50.

- При расчете коммерческого предложения необходимо учесть следующее:

  - Комплекс работ по устройству асфальтобетонного покрытия внутреннего проезда от              ул. Госпитальная до корпуса 5 (Литер Д) выполнять в соответствии с рабочей документацией, данным техническим заданием и формой коммерческого предложения.

  - До начала производства работ необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019. Исполнитель обеспечивает разработку ППР, согласованного в установленном порядке.

  - До начала производства работ осуществить осмотр и приемку существующего основания дорожной одежды проездов - бетонного покрытия, существующих бордюров, наличие и состояние инженерных колодцев (сколы, трещины, оголение арматуры, иные дефекты, отступление от норм и т.д.). Так же необходимо осуществить приемку примыкающего дерново-растительного покрова с целью недопущения его повреждения. Все замечания по состоянию передаваемых конструкций и места производства работ, препятствующих началу производства работ, необходимо указать в Акте приема-передачи строительных конструкций.

  - Комплекс работ включает в себя следующий перечень мероприятий и строительно-монтажных работ:

    - До начала работ Исполнитель принимает от Заказчика геодезические знаки и отметки. Исполнитель собственными силами выполняет геодезические разбивочные работы в соответствии с рабочей документацией, требованиями СП 126.13330.2017. Разбивочные работы и их контроль следует проводить с использованием поверенных в установленном порядке геодезических инструментов.

    - Подготовка основания: промывка просушивание, обеспыливание основания.

    - Проливка поверхности основания мастикой битумной дорожной.

    - Укладка асфальтобетонной смеси горячим способом толщиной не менее 50мм с уплотнением. Применить асфальтобетонную смесь типа А, соответствующей требованиям ГОСТ Р 58406.2-2020.  Работы выполнять в соответствии с рабочей документацией, требованиями СП 78.13330.2012, иными действующими строительными нормами и правилами. Отступления от принятых проектных решений, возникающие в процессе производства работ, необходимо согласовать с Заказчиком. В случае изменения объемов работ, оформляется дефектный акт с приложением геодезических исполнительных схем.

  - Материалы должны соответствовать требованиям законодательства по радиационной защите населения. Исполнитель предоставляет Заказчику сертификат и паспорт на каждую партию уложенного асфальтобетона.

  - Исполнителю выполнять промежуточную передачу выполненных участков (в соответствии с ППР) с предоставлением   исполнительных геодезических съемок представителю Заказчика.

  - По окончании работ выполнить очистку бордюров от набрызгов битума и смеси.

  - Исполнитель собственными силами выполняет геодезическую исполнительную съемку на выполненные работ и передает Заказчику в составе исполнительной технической документации.

  - Исполнитель осуществляет поставку материалов, доставку техники (в том числе специальной), к месту проведения работ собственными силами, с использованием собственных грузоподъемных и транспортных средств.

  - Исполнитель самостоятельно при необходимости, за свой счет привлекает для производства работ спецтехнику, в том числе арендованную.

  - Выполнение работ в текущем температурно-влажностном режиме (в случае необходимости для соблюдения сроков производства работ и технологии производства работ учесть дополнительное оборудование и оснастку, такие как укрывочные пленки, тенты – обеспечивает Подрядчик).

  - Бытовые помещения поставляются и подключаются к временным инженерным сетям силами и механизмами Исполнителя (точки подключения определяет Заказчик).

  - Исполнитель самостоятельно осуществляет сбор в контейнер, и организовывает вывоз за строительную площадку для утилизации образовавшийся мусора на указанном в техническом задании объекте.

  - Исполнитель самостоятельно обеспечивает и несет ответственность за соблюдение персоналом на территории строительной площадки Заказчика необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, пожарной и экологической безопасности объектов.

  - Исполнитель обеспечивает сопутствующие расходные материалы (включая крепежные изделия), необходимые для производства указанных работ с учётом норм расхода самостоятельно, за свой счет.

  - Все прямо непоименованные в форме коммерческого предложения позиции, необходимые для полного выполнения работ (в т.ч. стоимость необходимых материалов и оборудования) по Техническому заданию и рабочей документации, считаются учтенными в единичных расценках и входят в итоговую стоимость коммерческого предложения.

  - В коммерческом предложении также должны быть учтены все мероприятия по подготовке участка работ (локальное освещение места производства работ, защита ранее смонтированных конструкций, оборудования, изделий от повреждений при производстве работ и прочее).

- Требования к Исполнителю работ.

  - Наличие действующего свидетельства о допуске к производству данного вида работ, выданного СРО с обязательным содержанием допуска к видам работ по предмету данного тендера, утвержденного приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 №624 с изменениями, внесенными приказом Министерства регионального развития РФ от 23.06.2010 г. №294.

  - Коммерческое предложение подрядчика должно включать стоимость оплаты электроэнергии, вывоз мусора, обслуживание туалетных кабин и прочие расходы, связанные с нахождением подрядной организации на строительной площадке.

  - Исполнитель обязан обеспечить необходимым количеством обученного и аттестованного персонала, имеющего право выполнения специальных работ, а также ИТР с правом быть производителями и руководителями работ.

  - Персонал Исполнителя для выполнения данных видов работ должен иметь:

- действующие удостоверения и копии протоколов проверки знаний по охране труда;

- действующие удостоверения по пожарной безопасности;

- персонал Исполнителя, привлекаемый к выполнению работ, должен иметь медицинский допуск к выполнению работ, учитывающий специфику, местоположение и характер оборудования. Все допуски должны заканчиваться после окончания выполнения Работ, предусмотренных настоящим техническим заданием.

  - Для выполнения Работ персонал Исполнителя должен быть укомплектован средствами индивидуальной защиты, разрешенными к применению при выполнении Работ.

  - Привлечение иностранной рабочей силы возможно при условии предоставления полного пакета документов согласно действующего законодательства.

  - Изделия и материалы, а также комплект инструментов и оборудования для производства работ должны быть укомплектованы технической документацией и сертификатами в полном объеме, предусмотренном СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СП 68.13330.2011 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»

  - Испытательное оборудование и средства измерений, которые будут применяться для выполнения работы, должны иметь паспорта и действующие свидетельства поверки.

  - Исполнитель за счёт собственных сил и средств производит обустройство площадки складирования конструкций и путей движения собственных (арендованных) грузоподъемных механизмов необходимых для проведения монтажных работ.

  - Ведение специальных журналов, проведение лабораторных исследований и испытаний оборудования, с предоставлением технических отчетов.

  - Выполнение работ подтверждается подписанием акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма №КС-3), оформляемых в установленном порядке, только после передачи полного пакета исполнительной документации в 4-х  экземплярах.

6.  Требования по завершению работ.

  - Предоставление комплекта исполнительной документации (включая в электронном виде в формате разработки и скан подписанного комплекта в формате «pdf») в 4-х экземплярах, ежемесячно для подачи фактического выполнения за отчетный период (акты освидетельствования скрытых работ послойно с указанием осей и отметок; сертификаты соответствия, декларации о соответствии, протоколы испытаний, паспорта качества на основные и расходные материалы; санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности; исполнительные геодезические схемы и т.д.), оформленной в установленном порядке, согласно действующим строительным нормам и правилам.

- Дополнительные требования к Исполнителю (Подрядчику) работ для заключения договора

  - Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени юридического лица. Копии учредительных документов.

  - Акт приема-передачи площадки для строительства по установленной форме.

  - График финансирования по форме Заказчика.

  - График производства работ.

- Приложение:

- Форма коммерческого предложения " Комплекс работ по устройству асфальтобетонного покрытия внутреннего проезда от ул. Госпитальная до корпуса 5 (Литер Д)»  - на 1-ом листе.

  - Рабочая документация на электронном носителе:

  - ГП (формат DWG).

Подготовил:

Ведущий инженер

ООО «Специализированный застройщик

Красмашевский» 								________________Башкова О.В.

Проверил:

Начальник строительного участка

ООО «Специализированный застройщик

Красмашевский»								 		 /Кочев В.Г./

Согласовал:

Начальник ПТО

ООО «Специализированный застройщик

Красмашевский»										Касперавичус Р.Б.